Весогабариты E2-8300

Таблица габаритных размеров и весов для моделей E2-8300 Мощность, кВт Габариты, мм Ш х В х Г Вес, кг 0,4 - 0,75 (220 В) 0,75 – 1,5 (380 В) 90 х 163 х 147 1,2 1,5 – 2,2 (220 В) 2,2 – 3,7 (380 В) 128 х 187 х 148 2 5,5 - 11 186 х 260 х 195 6,5 15 - 22 265 х 360 х 247 12,5 30 - 37 269 х 553 х 303 32 45 - 55 308 х 653 х 308 44